АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 декабря 2019 № 2065

Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования город Сосновоборск

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории муниципального образования город Сосновоборск, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Уставом города Сосновоборска,

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования город Сосновоборск согласно приложению.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Рабочий».

И.о. Главы города  							     В.С. Пьяных

Приложение

к постановлению администрации города

# от «30» декабря 2019 № 2065

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕХАНИЗМЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОСНОВОБОРСК

# I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающей и теплосетевой организаций (далее - Теплоснабжающие организации) и потребителей тепловой энергии (далее - Потребители) по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основными задачами Теплоснабжающих организаций являются:

- обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- поддержание заданных режимов теплоснабжения;

- принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы, организованные в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации в области теплоснабжения. В организациях, штатным расписанием которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации, локализации и ликвидации аварийной ситуации осуществляет Теплоснабжающая организация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая Теплоснабжающая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером (техническим руководителем) организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, постановлением администрации города Сосновоборска к восстановительным работам могут привлекаться другие организация города.

# II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ

И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей и в Единую дежурно - диспетчерскую службу администрации города Сосновоборска.

2.3. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии у Потребителей принимается руководством Теплоснабжающих организаций с извещением администрации города через Единую дежурно - диспетчерскую службу.

2.4. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.5. Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев тепловых энергоустановок в соответствии с инструкцией.

2.6. Если в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры Теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением администрации города через Единую дежурно - диспетчерскую службу, перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечить безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера Теплоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение двух часов в любое время суток.

# III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Ежедневно диспетчеры, ответственные лица Теплоснабжающих организаций осуществляют передачу в Единую дежурно - диспетчерскую службу администрации города Сосновоборска оперативной информации:

о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей;

о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы Теплоснабжающих организаций подают заявку в Единую дежурно - диспетчерскую службу администрации города Сосновоборска  и информируют Потребителей за 10 дней до намеченных работ.

3.3. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием Единой дежурно - диспетчерской службы администрации города Сосновоборска за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии и других ЧС - немедленно.

3.4. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях или объектах системы централизованного водоснабжения, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные объекты, должен не менее чем за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей Теплоснабжающей организации и в Единую дежурно - диспетчерскую службу администрации города Сосновоборска об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер Теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения с учетом требований законодательства Российской Федерации.

3.5. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей Теплоснабжающей (теплосетевой) организации и Единую дежурно - диспетчерскую службу администрации города Сосновоборска об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.6. В случаях возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ограничение и прекращение подачи тепловой энергии Потребителям вводится в соответствии с утвержденным (ми) органом местного самоуправления графиком (графиками) ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя. Одновременно об этом извещается Единая дежурно - диспетчерская служба администрации города Сосновоборска.

3.7 Включение новых объектов производится только по разрешению Теплоснабжающей организации с одновременным извещением Единой дежурно - диспетчерскую службы администрации города Сосновоборска.

3.8 Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Потребителей, производится по разрешению персонала Теплоснабжающих (теплосетевых) организаций по соответствующей заявке ответственного лица Потребителя, указанного в ней.

# IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб Теплоснабжающих организаций и Потребителей, являются:

настоящее Положение;

соглашения о взаимодействии аварийно-диспетчерских служб;

нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом нормативно-технической документации.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.