АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля  2022                                                                                                №286

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Сосновоборска, передающих сточные воды на очистные сооружения города Сосновоборска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 22.05.2020 № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Сосновоборска, передающих сточные воды на очистные сооружения города Сосновоборска, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Д.В. Иванов).

Глава города                                                                                        А.С. Кудрявцев

# Приложение

к постановлению

администрации города

от 28 февраля 2022 №286

Нормативы

состава сточных вод для объектов абонентов централизованной

системы водоотведения города Сосновоборска, передающих

сточные воды на очистные сооружения

города Сосновоборска

| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Нормативы состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железо | мг/куб. дм | 0,23 |
| 2 | Медь | мг/куб. дм | 0,01 |
| 3 | АСПАВ (алкилсульфонатрия в техническом препарате) | мг/куб. дм | 0,59 |
| 4 | Нитрат-ион | мг/куб. дм | 71,3 |
| 5 | Нитрит-ион | мг/куб. дм | 0,67 |
| 6 | Ион Аммония | мг/куб. дм | 6,64 |
| 7 | Сульфаты | мг/куб. дм | 35,6 |
| 8 | Хлориды | мг/куб. дм | 61,2 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/куб. дм | 0,38 |
| 10 | Сухой остаток | мг/куб. дм | 427,4 |
| 11 | Фосфаты (по Р) | мг/куб. дм | 3,43 |
| 12 | Взвешенные вещества | мг/куб. дм | 59,36 |
| 13 | БПК 5 | мг/куб. дм | 270,55 |
| 14 | Марганец | мг/куб. дм | 0,02 |
| 15 | Цинк | мг/куб. дм | 0,05 |
| 16 | ХПК | мг/куб. дм | 172,97 |