| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 ноября 2020 № 1548 |
| --- |
| Об утверждении сводного годового плана на ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, руководствуясь статьями 26, 38 Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год (далее - Сводный годовой план) согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Краевая энергосберегающая компания», МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно Сводному годовому плану.

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на официальном сайте администрации г. Сосновоборска.

Глава города                                                                                    А.С. Кудрявцев

Приложение
к постановлению
администрации города Сосновоборска 
от 16 ноября  №1548

## СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2021 ГОД

| N п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «КЭСКО» | Основное оборудование | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный №1) | 02.08.2021-21.08.2021 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком ремонтов основного оборудования ООО "КЭСКО" на 2021г. |
|  |  |  | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный №2) | 01.07.2021-20.07.2021 |  |  |
|  |  |  | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный №3) | 01.06.2021-21.06.2021 |  |  |
|  |  |  | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный №4) | 19.04.2021-10.05.2021 |  |  |
|  |  |  | Котел ГМ-50-14/250 (станционный №1) | 15.02.2021-25.02.2021 |  |  |
|  |  |  | Котел ГМ-50-14/250 (станционный №3) | 01.09.2021-30.09.2021 |  |  |
|  |  |  | Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный №1) | 13.09.2021-22.09.2021 |  |  |
|  |  |  | Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный №2) | 05.04.2021-14.04.2021 |  |  |
|  |  |  | Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный №4) | 09.03.2021-18.03.2021 |  |  |
|  |  |  | "0" останов оборудования, гидравлические испытания "Теплосети" | 15.05.2021-28.05.2021 | Потребители г. Сосновоборска | Дата останова оборудования корректируется для выполнения условий Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 (средняя дневная температура держится выше 8 градусов на протяжении 5 дней). |
| 2 | МУП «Жилком-сервис» | Тепловая сеть | Подключение нового объекта Д/С на 270мест по ул.Труда в ТК4 | 15.05.2021-28.05.2021 |  |  |
|  |  |  | Прессовка тепловой сети после окончания отопительного сезона | 15.05.2021-28.05.2021 |  |  |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры - ЦТП№5, ЦТП№7, ПНС, проходного коллектора | 15.05.2021-28.05.2021 |  |  |