| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01 ноября 2022 № 1614 |
| --- |
| Об утверждении сводного годового плана на ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, руководствуясь статьями 26, 38 Устава города Сосновоборска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год (далее - Сводный годовой план) согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Краевая энергосберегающая компания», МУП «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно Сводному годовому плану.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Д.В. Иванов).

4. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на официальном сайте администрации г. Сосновоборска.

Глава города Сосновоборска                                                         А.С. Кудрявцев

Приложение

к постановлению
администрации города Сосновоборска 
от 01.11.2022 №1614

## СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2023 ГОД

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «КЭСКО» | Основное оборудование | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (стационарный номер 1) Ревизия и восстановление ремонтных шиберов мельниц, вентиляторов. | 24.04.2023- 16.05.2023 | Без отключения потребителей | В соответствии с графиком ремонтов основного оборудования ООО «КЭСКО» на 2023г. |
|  |  |  | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (стационарный номер 2) ТР газообразных шахт котла, ПК-2 с демонтажем сужающих диафрагм. Таркетирование ВЗП2ст. Бетонирование точек ПСУ. Ревизия и восстановление ремонтных шиберов мельниц вентилятора. | 22.05.2023-04.06.2023 19.06.2023-24.06.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный 3) ТР газообразных шахт котла, ПК-3 с демонтажем сужающих диафрагм. Механическая очистка топки Ревизия и восстановление ремонтных шиберов мельниц вентилятора. | 24.07.2023-12.08.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел паровой Е-160-1,4-250БТ (станционный 4) Таркетирование ВЗП2ст. Ревизия и восстановление ремонтных шиберов мельниц вентилятора. | 03.07.2023-22.07.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел ГМ-50-14/250 (станционный 1) | 13.02.2023-24.02.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел ГМ-50-14/250 (станционный 3) | 14.08.2023-24.08.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный 1) | 31.03.2023-09.04.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный 2) | 20.03.2023-30.03.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел водогрейный ПТВМ-100 (станционный 4) | 06.03.2023- 16.03.2023 |  |  |
|  |  |  | Котел водогрейный КВГМ-100 (станционный 5) Замена труб промежуточного экрана | 03.07.2023- 04.08.2023 |  |  |
|  |  |  | «0» останов оборудования, гидравлические испытания «Теплосети» | 05.06.2023-18.06.2023 | Потребители г.Сосновоборска | Дата останова оборудования корректируется для выполнения условий Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 |
| 2 | МУП «Жилком-сервис» | Тепловая сеть | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей города. |  |  |  |
|  |  |  | Ревизия запорной арматуры - ЦТП№5, ЦТП№7, ПНС, проходного коллектора. |  |  |  |
|  |  |  | В ТК18 проходного коллектора –заменить сварной фрагмент не соответствующий нормативным требованиям. |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК68 в сторону дома Весенняя, 13. |  |  |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК20-2 до здания Ленинского комсомола, 21. | 01.06.2023-30.06.2023 | Без отключения потребителей |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК85А до ТК 86 (в проходном коллекторе). | 01.06.2023-01.08.2023 |  |  |